|  | Адрес: 214030, г. Смоленск, Краснинское шоссе, д. 35 Телефоны: (4812) 70-22-15, 70-22-16, 70-22-17 e-mail: smolschit@mail.ru |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа столбовой трансформаторной подстанции (СТП) наружной установки

1. Технические характеристики:

| 1. Мощность силового трансформатора, кВА | 25 | 40 | 63 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Тип силового трансформатора | ТМГ ТМ |
| 3. Схема и группа соединения обмоток силового трансформатора | Y/Yн-0 ∆/Yн-11 Y/Zн-11 |
| 4. Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6 10 |
| 5. Поставка силового трансформатора в комплекте | да нет |
| 6. Защита от перенапряжений на стороне ВН | вентильные разрядники ограничители перенапряжений |
| 7. Поставка линейного разъединителя с приводом в комплекте | нет РЛК РЛНД |
| 8. Поставка узла крепления линейного разъединителя в комплекте | да нет |
| 9. Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |
| 10. Тип вводного аппарата на стороне НН | рубильник автоматический выключатель |
| 11. Исполнение аппаратов на отходящих линиях 0,4 кВ | автоматические выключатели рубильники-предохранители |
| 12. Номинальные токи отходящих линий, А (в зависимости от мощности силового трансформатора) | 25А+16А | 25А+40А | 40А+63А |
|  | 40А | 63А | 100А |
| 13. Наличие и ток фидера уличного освещения | нет 16А 25А |
| 14. Управление уличным освещением | фотореле реле времени |
| 15. Наличие ограничителей перенапряжений на стороне НН (обязательны для СТП с воздушным или воздушно-кабельным выводом) | да нет |
| 16. Наличие учета электроэнергии на стороне НН | нет на вводе на отходящих линиях на линии уличного освещения |
| 17. Марка счетчика для учета электроэнергии на стороне НН |  |
| 18. Вывод на стороне НН | воздушный воздушно-кабельный кабельный |
| 19. Исполнение воздушных линий 0,4 кВ | неизолированные провода (А, АС) изолированные провода (СИП) |
| 20. Цветовое решение по каталогу RAL |  |
| 21. Конструктивные особенности и дополнительные требования |  |

Номинальные токи предохранителей ВН,  вводного аппарата и предохранителей НН, трансформаторов тока – в соответствии с номинальным током силового трансформатора.

2. Контактное лицо для проведения переговоров:

Наименование организации:

Ф.И.О.:

Тел.: