|  | Адрес: 214030, г. Смоленск, Краснинское шоссе, д. 35 Телефоны: (4812) 70-22-15, 70-22-16, 70-22-17 e-mail: smolschit@mail.ru |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа пункта коммерческого учета (ПКУ) наружной установки

1. Технические характеристики:

| 1. Класс напряжения, кВ | 6; 10 |
| --- | --- |
| 2. Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |
| 3. Схема подключения | 3ТН и 3ТТ (основная схема); 3ТН и 2ТТ; 2ТН и 2ТТ |
| 4. Номинальный ток первичной обмотки трансформаторов тока, А | 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; другой ( ) |
| 5. Номинальный ток вторичной обмотки трансформаторов тока, А | 1; 5 |
| 6. Класс точности вторичной обмотки измерений трансформаторов тока | 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S; 1,0 |
| 7. Класс точности основной вторичной обмотки трансформаторов напряжения | 0,2; 0,5; 1,0 |
| 8. Марка счетчика для учета электроэнергии |  |
| 9. Интеграция в систему АИИСКУЭ | да; нет |
| 10. Способ передачи данных | ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи); GSM; GPRS; радиомодем |
| 11. Марка модема |  |
| 12. Коэффициент усиления GSM антенны, дБ | 5; 7; 9; 11; 13; другой ( ) |
| 13. Крепление высоковольтного модуля | на опоре (тип опоры ); другое ( ) |
| 14. Крепление низковольтного модуля (щита учёта) | на опоре; другое ( ) |
| 15. Наличие ограничителей перенапряжения | нет; один комплект; два комплекта |
| 16. Наличие линейного разъединителя в комплекте с устройством | нет; да, тип: |
| 17. Цветовое решение по каталогу RAL | высоковольтный модуль: корпус, крыша - двери - |
|  | низковольтный модуль: корпус - дверь - |
| 18. Конструктивные особенности и дополнительные требования |  |
| 19. Количество однотипных устройств, компл. |  |

Внимание! При отсутствии выбора позиций изготовитель оставляет право их выбора за собой.

2. Контактное лицо для проведения переговоров:

Наименование организации:

Ф.И.О.:

Тел.: