|  | Адрес: 214030, г. Смоленск, Краснинское шоссе, д. 35Д Телефоны: (4812) 70-22-15, 70-22-16, 70-22-17 e-mail: smolschit@mail.ru |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа комплектной трансформаторной подстанции (КТП)

киоскового типа наружной установки

1. Конструктивные, технические и технологические требования:

| 1. Тип КТП | тупиковая; проходная |
| --- | --- |
| 2. Климатическое исполнение | У1 |
| 3. Номинальная мощность силового трансформатора, кВА |  |
| 4. Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6; 10 |
| 5. Тип силового трансформатора | ТМГ; ТСЛ; |
| 6. Схема и группа соединения обмоток силового трансформатора | Y/Yн-0; ∆/Yн-11; Y/Zн-11; |
| 7. Количество трансформаторов | 1; 2 |
| 8. Трансформатор в комплекте поставки | да; нет |
| 9. Ввод на стороне ВН | воздушный; кабельный |
| 10. Вывод на стороне ВН (для проходных КТП) | воздушный; кабельный |
| 11. Тип вводного аппарата на стороне ВН | без вводного аппарата; разъединитель; выключатель нагрузки; вакуумный выключатель |
| 12. Тип линейного аппарата на стороне ВН | разъединитель; выключатель нагрузки; вакуумный выключатель |
| 13. Тип секционного аппарата на стороне ВН (для двухтрансформаторных КТП) | без секционного аппарата; разъединитель; выключатель нагрузки; вакуумный выключатель |
| 14. Световая индикация наличия напряжения на стороне ВН | нет; на вводе; на отходящей линии |
| 15. Наличие учета электроэнергии на стороне ВН | нет; на вводе; на трансформаторе; на отходящей линии |
| 16. Марка счетчика для учета электроэнергии на стороне ВН |  |
| 17. Наличие разрядников/ограничителей перенапряжений на стороне ВН (обязательны для КТП с воздушным вводом ВН) | нет; вентильные разрядники; ограничители перенапряжений |
| 18. Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |
| 19. Тип вводных аппаратов на стороне НН | разъединитель; разъединитель + предохранитель; разъединитель + автоматический выключатель (стационарный); автоматический выключатель (выдвижной) |
| 20. Тип секционных аппаратов на стороне НН (для двухтрансформаторных КТП) | при наличии АВР разъединители + автоматический выключатель (стационарный); автоматический выключатель (выдвижной) |
|  | при отсутствии АВР без секционного аппарата; разъединители; разъединители + автоматический выключатель (стационарный); автоматический выключатель (выдвижной) |
| 21. Тип аппаратов на отходящих линиях 0,4 кВ | автоматические выключатели; разъединители-предохранители (РП); планочные предохранители-выключатели-разъединители (ППВР) |
| 22. Номинальные токи отходящих линий, А (ячейки для секции №2 заполняются в случае заказа двухтрансформаторной КТП) | Секция №1 | Секция №2 |
|  | 1. | 7. | 1. | 7. |
|  | 2. | 8. | 2. | 8. |
|  | 3. | 9. | 3. | 9. |
|  | 4. | 10. | 4. | 10. |
|  | 5. | 11. | 5. | 11. |
|  | 6. | 12. | 6. | 12. |
| 23. Наличие и ток фидера уличного освещения | нет; 16А; 25А; 32А |
| 24. Управление уличным освещением | фотореле; реле времени; диспетчерское; местное |
| 25. Вывод на стороне НН | воздушный; воздушно-кабельный; кабельный |
| 26. Исполнение воздушных линий 0,4 кВ | неизолированные провода (А, АС); изолированные провода (СИП) |
| 27. Наличие защиты от однофазных коротких замыканий на воздушных линиях 0,4 кВ | да; нет |
| 28. Наличие ограничителей перенапряжений на стороне НН (обязательны для КТП с воздушным/воздушно-кабельным выводом) | да; нет |
| 29. Наличие аппаратуры обогрева отсека РУНН | да; нет |
| 30. Наличие вольтметра на шинах 0,4 кВ | да | нет |
|  | аналоговый | цифровой |  |
| 31. Наличие амперметров на вводе 0,4 кВ | да | нет |
|  | аналоговый | цифровой |  |
| 32. Наличие амперметров на отходящих линиях 0,4 кВ | да | нет |
|  | аналоговый | цифровой |  |
| 33. Наличие учета электроэнергии на стороне НН | нет; на вводе; на отходящих линиях; на линии уличного освещения |
| 34. Марка счетчика для учета электроэнергии на стороне НН |  |
| 35. Наличие автоматизированной системы учета электроэнергии (АСУЭ) | нет; на стороне ВН; на стороне НН |
| 36. Наличие систем цифровизации | Наличие датчиков охранно-пожарного извещения | нет; дымовой датчик; тепловой датчик; ИК датчик |
|  | Наличие системы телемеханики (шкаф ТМ) | нет; ТИ от прибора (-ов) учета на стороне ВН (IA, IB, IC, UA, UB, UC, UCP, P, Q); ТИ от прибора (-ов) учета на стороне НН (IA, IB, IC, UA, UB, UC, UCP, P, Q); ТС открытия двери (-ей) КТП; ТС открытия двери шкафа АСУЭ; ТС открытия двери шкафа ТМ; ТС наличия напряжения на вводе 0,4 кВ; ТС наличия напряжения на отходящих линия 0,4 кВ; ТС положения автоматического выключателя отходящей линии 0,4 кВ; ТС от системы ОПС |
|  | Марка и модель устройства ТМ |  |
| 37. Цветовое решение по каталогу RAL | корпус - крыша - двери - |
| 38. Конструктивные особенности и дополнительные требования |  |

Номинальные токи трансформаторов тока и предохранителей ВН, а также  номинальные токи вводного аппарата, трансформаторов тока и предохранителей НН выбираются в соответствии с номинальным током силового трансформатора.

2. Контактное лицо для проведения переговоров:

Наименование организации:

Ф.И.О.:

Тел.: