|  | Адрес: 214030, г. Смоленск, Краснинское шоссе, д. 35Д Телефоны: (4812) 70-22-15, 70-22-16, 70-22-17 e-mail: smolschit@mail.ru |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа комплектной трансформаторной подстанции (КТП)

киоскового типа наружной установки

1. Конструктивные, технические и технологические требования:

| 1. Тип КТП |  | тупиковая; проходная |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Климатическое исполнение |  | У1; УХЛ1 |  |  |  |  |  |
| 3. Номинальная мощность силового трансформатора, кВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ |  | 6; 10; 15; 20 |  |  |  |  |  |
| 5. Тип силового трансформатора |  | ТМГ; ТМ; ТСЛ; ТСДЛ |  |  |  |  |  |
| 6. Схема и группа соединения обмоток силового трансформатора |  | Y/Yн-0; ∆/Yн-11; Y/Zн-11; |  |  |  |  |  |
| 7. Количество трансформаторов |  | 1; 2; 3; 4 |  |  |  |  |  |
| 8. Трансформатор в комплекте поставки |  | да; нет |  |  |  |  |  |
| 9. Ввод на стороне ВН |  | воздушный; кабельный |  |  |  |  |  |
| 10. Вывод на стороне ВН (для проходных КТП) |  | воздушный; кабельный |  |  |  |  |  |
| 11. Количество питающих линий |  | 1; 2; 3; 4 |  |  |  |  |  |
| 12. Количество отходящих линий |  | 1; 2; 3; 4 |  |  |  |  |  |
| 13. Наличие ячейки ТН |  | да; нет |  |  |  |  |  |
| 14. Тип вводного аппарата на стороне ВН |  | без вводного аппарата; разъединитель; выключатель нагрузки автогазовый; выключатель нагрузки вакуумный; вакуумный выключатель |  |  |  |  |  |
| 15. Тип линейного аппарата на стороне ВН |  | разъединитель; выключатель нагрузки автогазовый; выключатель нагрузки вакуумный; вакуумный выключатель |  |  |  |  |  |
| 16. Тип секционного аппарата на стороне ВН (для двухтрансформаторных КТП) |  | без секционного аппарата; разъединитель; выключатель нагрузки автогазовый; выключатель нагрузки вакуумный; вакуумный выключатель |  |  |  |  |  |
| 17. Световая индикация наличия напряжения на стороне ВН |  | нет; на вводе; на отходящей линии; на ТН; на секционном аппарате |  |  |  |  |  |
| - Тип вакуумного выключателя |  | BB/TEL; ВВТ-10; ВВР-10; ВВУ-СЭЩ; ВВМ-СЭЩ; VM12; другое; |  |  |  |  |  |
| - Тип термнала РЗА |  |  |  |  |  |  |  |
| - Наличие АВР на стороне ВН |  | да; нет |  |  |  |  |  |
| - Наличие дуговой защиты |  | да; нет |  |  |  |  |  |
| 22. Наличие учета электроэнергии на стороне ВН |  | нет; на вводе; на трансформаторе; на отходящей линии |  |  |  |  |  |
| 23. Марка счетчика для учета электроэнергии на стороне ВН |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Наличие разрядников/ограничителей перенапряжений на стороне ВН (обязательны для КТП с воздушным вводом ВН) |  | нет; вентильные разрядники; ограничители перенапряжений |  |  |  |  |  |
| 25. Номинальное напряжение на стороне НН, кВ |  | 0,4; 0,69 |  |  |  |  |  |
| 26. Тип вводных аппаратов на стороне НН |  | разъединитель; разъединитель + предохранитель; разъединитель + автоматический выключатель (стационарный); выключатель нагрузки; выключатель нагрузки + предохранитель; автоматический выключатель (выдвижной) |  |  |  |  |  |
| 27. Тип секционных аппаратов на стороне НН (для двухтрансформаторных КТП) |  | при наличии АВР разъединители + автоматический выключатель (стационарный); автоматический выключатель (выдвижной); автоматический выключатель (выдвижной) + выключатель нагрукзи |  |  |  |  |  |
|  |  | при отсутствии АВР без секционного аппарата; выключатель нагрузки; разъединители; разъединители + автоматический выключатель (стационарный); автоматический выключатель (выдвижной) автоматический выключатель (выдвижной) + выключатель нагрукзи |  |  |  |  |  |
| 28. Тип аппаратов на отходящих линиях 0,4 кВ |  | автоматические выключатели; втычные автоматические выключатели; разъединители + предохранители (РП); вертикальные планочные предохранители-выключатели-разъединители (ППВР); горизонтальные планочные предохранители-выключатели-разъединители (ППВР |  |  |  |  |  |
| 29. Номинальные токи отходящих линий, А (ячейки для секции №2 заполняются в случае заказа двухтрансформаторной КТП) |  | Секция №1 | Секция №2 |  | Секция №3 |  | Секция №4 |
|  |  | 1. | 1. |  | 1. |  | 1. |
|  |  | 2. | 2. |  | 2. |  | 2. |
|  |  | 3. | 3. |  | 3. |  | 3. |
|  |  | 4. | 4. |  | 4. |  | 4. |
|  |  |  |  |  | 5. |  | 5. |
|  |  |  |  |  | 6. |  | 6. |
|  |  | 7. | 7. |  | 7. |  | 7. |
|  |  | 8. | 8. |  | 8. |  | 8. |
|  |  | 9. | 9. |  | 9. |  | 9. |
|  |  | 10. | 10. |  | 10. |  | 10. |
|  |  | 11. | 11. |  | 11. |  | 11. |
|  |  | 12. | 12. |  | 12. |  | 12. |
|  |  | 13. | 13. |  | 13. |  | 13. |
|  |  | 14. | 14. |  | 14. |  | 14. |
|  |  | 15. | 15. |  | 15. |  | 15. |
|  |  | 16. | 16. |  | 16. |  | 16. |
| 30. Наличие и ток фидера уличного освещения |  | нет; 16А; 25А; 32А; 40А; 63А |  |  |  |  |  |
| 31. Управление уличным освещением |  | фотореле; реле времени; диспетчерское; местное |  |  |  |  |  |
| 32. Вывод на стороне НН |  | воздушный; воздушно-кабельный; кабельный |  |  |  |  |  |
| 33. Исполнение воздушных линий 0,4 кВ |  | неизолированные провода (А, АС); изолированные провода (СИП); кабельный |  |  |  |  |  |
| 34. Наличие защиты от однофазных коротких замыканий на воздушных линиях 0,4 кВ |  | да; нет |  |  |  |  |  |
| 35. Наличие ограничителей перенапряжений на стороне НН (обязательны для КТП с воздушным/воздушно-кабельным выводом) |  | да; нет |  |  |  |  |  |
| 36. Наличие аппаратуры обогрева отсека РУНН |  | да; нет |  |  |  |  |  |
| 37. Наличие аппаратуры обогрева отсека РУВН |  | да; нет |  |  |  |  |  |
| 38. Наличие вольтметра на шинах 0,4 кВ |  | да |  |  |  | нет |  |
|  |  | аналоговый |  | цифровой |  |  |  |
| 39. Наличие амперметров на вводе 0,4 кВ |  | да |  |  |  | нет |  |
|  |  | аналоговый |  | цифровой |  |  |  |
| 40. Наличие амперметров на отходящих линиях 0,4 кВ |  | да |  |  |  | нет |  |
|  |  | аналоговый |  | цифровой |  |  |  |
| 41. Наличие учета электроэнергии на стороне НН |  | нет; на вводе; на отходящих линиях; на линии уличного освещения |  |  |  |  |  |
| 42. Марка счетчика для учета электроэнергии на стороне НН |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. Наличие автоматизированной системы учета электроэнергии (АСКУЭ) |  | нет; на стороне ВН; на стороне НН |  |  |  |  |  |
| 44. Наличие систем цифровизации | Наличие датчиков охранно-пожарного извещения | нет; дымовой датчик; тепловой датчик; датчик движения; датчик открытия двери КТП; |  |  |  |  |  |
|  | Наличие системы телемеханики (шкаф ТМ) | нет; ТИ от прибора (-ов) учета на стороне ВН (IA, IB, IC, UA, UB, UC, UCP, P, Q); ТИ от прибора (-ов) учета на стороне НН (IA, IB, IC, UA, UB, UC, UCP, P, Q); ТС открытия двери (-ей) КТП; ТС открытия двери шкафа АСУЭ; ТС открытия двери шкафа ТМ; ТС наличия напряжения на вводе 0,4 кВ; ТС наличия напряжения на отходящих линия 0,4 кВ; ТС положения автоматического выключателя отходящей линии 0,4 кВ; ТС от системы ОПС |  |  |  |  |  |
|  | Марка и модель устройства ТМ |  |  |  |  |  |  |
| - Конструктивное исполнение корпуса КТП (двери, крыша, боковые зашивки) |  | черный металл + порошковая покраска; оцинкованный металл ; оцинкованный металл + порошковая покраска |  |  |  |  |  |
| - Наличие внешнего шкафа подключения ДГУ |  | да; нет |  |  |  |  |  |
| - Ошиновка трансформатора | сторона ВН | шина (стандартное исполнение); кабель |  |  |  |  |  |
|  | сторона НН | шина (стандартное исполнение); кабель |  |  |  |  |  |
| - Наличие дополнительной (принудительной) вентиляиции камер силовых трансформаторов (обязательно для КТП с сухими трансформаторами) |  | да; нет |  |  |  |  |  |
| - Конструктивное исполнение РУНН |  | навесное; ЩО-70; ШРНН; ГРЩ |  |  |  |  |  |
| - Наличие коридора обслуживания | сторона ВН | да; нет |  |  |  |  |  |
|  | сторона НН | да; нет |  |  |  |  |  |
| 51. Цветовое решение по каталогу RAL |  | корпус - крыша - двери - |  |  |  |  |  |
| 52. Конструктивные особенности и дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |

Номинальные токи трансформаторов тока и предохранителей ВН, а также  номинальные токи вводного аппарата, трансформаторов тока и предохранителей НН, сечение сборных шин, марка и сечение кабелей ошиновки силовых трансформаторов выбираются в соответствии с номинальным током силового трансформатора.

2. Контактное лицо для проведения переговоров:

Наименование организации:

Ф.И.О.:

Тел.: